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	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

	1
	Βελόνες ραχιαίος αναισθησίας  τύπου Pencil Point. -          Να είναι τύπου Pencil Point (ατραυματικές) με κλειστό άκρο και ευρύ οβάλ πλάγιο στόμιο αποστειρωμένες  χωρίς latex. -          Το μέγεθος της βελόνας  (mm και gauge) να αναγράφεται στο στυλεό της. Μεγέθη : α) 22g (0,70mm) με οδηγό 1,00 x 40mm , μήκους 90mm(180 τμχ) , 120mm(20 τμχ), 150mm(20 τμχ)(ΑΣΚΛΗΠ.8621-90*22)

	2
	Βελόνες ραχιαίος αναισθησίας  τύπου Pencil Point. -          Να είναι τύπου Pencil Point (ατραυματικές) με κλειστό άκρο και ευρύ οβάλ πλάγιο στόμιο αποστειρωμένες  χωρίς latex. -          Το μέγεθος της βελόνας  (mm και gauge) να αναγράφεται στο στυλεό της. Μεγέθη : β) 24g (0,55mm) με οδηγό 0,80 x 30mm μήκους 90 mm(300τμχ) , 120mm(20τμχ), 150mm(100 τμχ)(ΑΣΚΛΗΠ.9215-90*24)
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	Βελόνες ραχιαίος αναισθησίας  τύπου Pencil Point. -          Να είναι τύπου Pencil Point (ατραυματικές) με κλειστό άκρο και ευρύ οβάλ πλάγιο στόμιο αποστειρωμένες  χωρίς latex. -          Το μέγεθος της βελόνας  (mm και gauge) να αναγράφεται στο στυλεό της. Μεγέθη : γ) 25g (0,50mm) με οδηγό 0,80 x 30mm και μεγεθυντικό γυαλί στη λαβή για άμεση αναγνώριση της επιστροφής ΕΝΥ(ΑΣΚΛΗΠ.9142)

	4
	Βελόνες ραχιαίος αναισθησίας  τύπου Pencil Point. -          Να είναι τύπου Pencil Point (ατραυματικές) με κλειστό άκρο και ευρύ οβάλ πλάγιο στόμιο αποστειρωμένες  χωρίς latex. -          Το μέγεθος της βελόνας  (mm και gauge) να αναγράφεται στο στυλεό της. Μεγέθη : ) 27g (0,40mm) με οδηγό 0,70 x 30mm και μεγεθυντικό γυαλί στη λαβή για άμεση αναγνώριση επιστροφής ΕΝΥ 
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	Σετ ραχιαίας αναισθησίας με βελόνα τύπου Pencil Point - Βελόνα ραχιαίας ατραυματική τύπου Pencil point με κλειστό άκρο και ευρύ πλάγιο στόμιο με οδηγό αποστειρωμένης, χωρίς latex. - Να αναγράφεται το μέγεθος της βελόνας στο στυλεό της. - Σύριγγες 2ml και 5 ml , δυο βελόνες έγχυσης 21g και 25g με φίλτρο 5μm - Λαβίδα- Αυτοκόλλητο πεδίο- Επιθέματα γάζας (τουλάχιστον 7,5 x 7,5cm) - Μεγάλο δισκάκι με δύο χωριστά μέρη- Χωρίς latexΌλα τα παραπάνω να είναι τυλιγμένα με κάλυμμα (80x60mm) για άσηπτη τεχνική σε ένα ενιαίο σετ σε αποστειρωμένη συσκευασία από ανθεκτικό ιατρικό πλαστικό από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά από ανθεκτικό ιατρικό χαρτί  Μεγέθη βελόνας 24g x 90mm

	6
	Βελόνες αποκλεισμού νεύρων με χρήση νευροδιεγέρτη - Να έχουν λεπτή και λεία επίστρωση από ειδικό υλικό νανοτεχνολογίας εσωτερικά και εξωτερικά (να αποδεικνύεται από το επίσημο προσπέκτους της εταιρείας κατασκευής!) ώστε να εξασφαλίζεται άριστη μόνωση, αβίαστη εισαγωγή και αυξημένη ροή. - Να είναι ατραυματικές με κλειστό άκρο και ευρύ πλάγιο στόμιο, τύπου Pencil Point. - Να είναι συμβατές από τον κατασκευαστή με τους νευροδιεγέρτες PAJUNK  Multi stim vario του νοσοκομείου.  No 22g x 50(60τμχ)-80(20 τμχ)-100mm(20 τμχ)
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	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 90mm (LANCET POINT ή QUINCKE) ΝΟ 20 (ΑΣΚΛΗΠ.3193)
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	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ 120mm ΝΟ 22(ΑΣΚΛΗΠ.1904)
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	ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ(ΑΣΚΛΗΠ.3229)

	10
	"ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Το ΣΕΤ συνδυασμένης ραχιαίας – επισκληριδίου θα πρέπει να εξασφαλίζει στον αναισθησιολόγο τον έλεγχο της διαδικασίας χωρίς να μειώνει την αίσθηση.(ΑΣΚΛΗΠ.8955)
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	"Βελόνες τύπου Butterfly ΑΠΛΕΣ ενηλίκων 19G.Σε ατομική συσκευασία.(ΑΣΚΛΗΠ.4410)
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	"Βελόνες τύπου Butterfly ΑΠΛΕΣ ενηλίκων 21G.Σε ατομική συσκευασία.(ΑΣΚΛΗΠ.4544)
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	"Βελόνες τύπου Butterfly ΑΠΛΕΣ ενηλίκων 23G.Σε ατομική συσκευασία.(ΑΣΚΛΗΠ.4862)

	14
	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 90mm (LANCET POINT ή QUINCKE) ΝΟ 19(ΑΣΚΛΗΠ.9611)
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	ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΑΚΡΟ  ΤΥΠΟΥ HUBER ΓΙΑ PORTCACH (ΑΣΚΛΗΠ.11072)

	16
	ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ Νο 22G ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗΚΟΥΣ 90mm(ΑΣΚΛΗΠ.141132)

	17
	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ (LANCET POINT ή QUINCKE) ΝΟ 25 G (0,50MM)(ΑΣΚΛΗΠ.140563)
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